**内蒙古自治区人民医院天然气管道**

**流量计拆装、清洗、检定采购**

**项目要求**

项目名称：天然气管道流量计拆装、清洗、检定

备案文号：项目流水号[2020]08390号

文件编号：FS00107

采 购 人：内蒙古自治区人民医院

二〇二〇年十一月

第一章 采购内容与技术服务相关要求

**一、项目名称：**天然气管道流量计拆装、清洗、检定

**二、预算总价（元）:** 1.64万元 （报价不得超出预算金额）。

**三、项目范围/内容/规模/概况：** 本项目为内蒙古自治区人民医院天然气管道流量计拆装、清洗、检定的采购。

数量：7块。

**四、资质要求：**燃气管道施工安装资质

**五、项目要求：**

|  |
| --- |
| 流量计拆装清洗 |
| 序号 | 型号/数量 | 口径（mm) |
| 1 | TBQC-200A\*2 | 200 |
| 2 | TBQZ-200A\*3 | 200 |

1、根据本院燃气计量器具的维护要求提供燃气计量器具的维护服务

2、投标人负责燃气计量器具拆装和维护工作，并提供燃气计量器具维护工作人员、工具、运输车辆及相关清洗、维修、测试场地。

3.在燃气计量器具维护期间，提供备用计量器具及其安装拆卸。

4.如果采购方燃气计量器具经测试，计量特性出现下降的情况。投标人应在能力范围内进行维修以使采购方的燃气计量器具达到应有的计量特性。涉及的配件费用由采购方承担，工时费用不计。更换的配件在1年内出现质量问题，投标人负责更换。

**六、服务要求：**

1、质保期及售后服务要求：两年

2、安装调试、试运和验收：地点为：指定地点，供应商负责货物的安装调试试运，安装调试需甲乙双方在场，安装、调试、运行和验收由采购方确认，并填写验收确认单。

**七、交货期：**接到采购人通知后7日内安装。

**八、付款方式：**安装调试、试运和验收合格后支付全额合同款。

**报价表**

供应商名称（加盖公章）

项目名称：**第一包**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 口径（mm) | 数量 |  单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 供热中心燃气流量计拆装清洗 | TBQC-200A\*2 | 200 | 2块 |  |  |
| TBQZ-200A\*3 | 200 | 3块 |  |  |
| 总报价:大写： 小写： |

说明: 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

 法定代表人或法人授权代表（签字）：

年 月 日

**报价表**

供应商名称（加盖公章）

项目名称：**第二包**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 口径（mm) | 数量 | 单价（元） |  总价（元） |
| 1 | 教学楼燃气流量计拆装清洗 | 罗茨G40 | 50 | 2块 |  |  |
| 总报价:大写： 小写： |

说明: 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

 法定代表人或法人授权代表（签字）：

年 月 日