一、项目名称：感染科及核酸检测点电开水器采购

二、预算金额：1.8万元

三、项目内容：电开水器供货、运输、安装及售后服务。

四、交货期：合同签订后3日内供货，交货和安装地点：采购人指定地点；

六、项目要求：

1、供货明细：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及参数 | 数量/单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 电开水器 | 1.额定电压：380V。  2.额定功率：不超过12KW。  3.制水量：不低于110L/H。  4.水胆：不低于60L。  5.过滤技术必须有反渗透装置(五级过滤)。  6.质保期内必须每三个月更换一次全部滤芯。  品牌及型号： 骏诺：TF-90 | 2台 | 9000 | 18000 |

2、报价要求：报价必须包含本采购项目货物的供货、运输费、安装费及售后服务、税金等一切费用。

3、本项目质保期自项目验收合格之日起5年，质保期内设备出现任何故障由乙方负责免费维修或更换；质保期内乙方必须免费更换滤芯、滤料等耗材频次为每年至少更换4次；质保期内设备运行中出现任何问题，乙方需在2小时内到场解决。

4、安装需要配合科室时间，安装时不得影响科室的正常工作。

**5、**货物安装验收合格后30个工作日内甲方向乙方支付合同金额90%的款项，余10%质保期后30个工作日内付清。

**报价表**

供应商名称（加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量/单位 | 交货期 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 电开水器 | 骏诺：TF-90 | 2台 |  |  |  |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、售后服务、税金等一切费用。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年 月 日