- 服务采购项目要求

项 目 名 称：卫校教学楼、宿舍楼装修项目施工图审查

项 目 编 号：IMPHFW2025020

文 件 编 号：FS2025043

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2025年5月

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 卫校教学楼、宿舍楼装修项目施工图审查 |
| 3 | 采购范围 | 卫校教学楼、宿舍楼装修项目施工图审查 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、供应商必须具备独立法人资格； 2、供应商具有二类审查机构资质及以上； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 1.投标供应商需在会议当日递交报价表。 2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列明服务名称、数量、报价及提交报告期限等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2025年5月20日 上午9:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 报价表 3. 供应商服务方案。 |

- 第一章 采购内容与技术服务相关要求

| 包号 | 服务名称 | 数量、单位 | 技术规格、参数及要求 | 预算总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫校教学楼、宿舍楼装修项目施工图审查 | 1项 | 详见附件 | 28,000.00 |

1、建筑专业审查：审查房间功能调整是否合理，是否满足教学、住宿等使用需求。

检查疏散指示与应急照明的布置是否符合规范，疏散通道是否畅通，安全出口的数量和宽度是否满足要求。核实门窗洞口封堵、窗户改门等设计是否符合建筑结构安全和使用功能要求，是否影响建筑整体的防火、防盗性能。

2、结构专业审查：查看教学楼结构加固工程的设计是否合理，加固方案是否能有效提高建筑结构的安全性和耐久性。检查宿舍楼的结构设计是否满足装修改造后的使用荷载要求，有无结构安全隐患。

3、给排水专业审查：审查消防水系统改造设计是否符合消防规范要求，包括消防栓的布置、消防水管的管径和压力等。检查卫生间给排水系统的改造设计是否合理，排水是否顺畅，有无渗漏隐患。

4、电气专业审查：核实火灾自动报警系统升级设计是否满足火灾报警的及时性和准确性要求，探测器、报警器等设备的布置是否合理。检查更换和新增电气系统的设计是否符合电气安全规范，电线电缆的选型、敷设方式是否正确，配电箱、开关插座等的布置是否满足使用需求。

5、暖通专业审查：审查防排烟系统优化设计是否符合规范，能否有效排除火灾时的烟雾和热气，为人员疏散和消防救援提供有利条件。检查通风系统的设计是否满足室内空气质量和通风换气要求，特别是卫生间、走廊等公共区域的通风设计。

6、装修专业审查：查看室内装修设计是否符合卫生、环保要求，装修材料的选用是否符合相关标准，有无有害物质超标问题。核实走廊、楼梯间、办公室等公共区域的吊顶和铺砖设计是否安全、美观，施工工艺是否符合要求。

7、付款方式：签订合同后，待乙方出具正式的施工图审查合格证后，甲方收到乙方提供的付款凭证后60日内向乙方支付100%服务费。

8、提供服务时限：合同签订后5日内

9、服务期限：合同签订后至出具正式施工图审查合格证

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 首轮报价表

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量单位 | - 投标价（元） | - 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 最终报价表

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量单位 | - 投标价（元） | - 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表仅作为最终报价时使用。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

四、服务方案