- 货物采购项目要求

项 目 名 称：高拍仪采购

项 目 编 号：IMPHWP2025004

文 件 编 号：FS2025015

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2025年6月

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 高拍仪采购 |
| 3 | 采购范围 | 高拍仪 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、供应商必须具备独立法人资格； 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 1.投标供应商需在会议当日递交报价表。 2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列明货物品牌、型号、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 6.响应文件数量：正本1份，副本1份 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2025年6月24日 上午9:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 营业执照 3.报价表 4. 供应商所提供货物详细产品参数介绍。 5. 售后服务 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术规格、参数及要求 | 预算单价(元) | 预算总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高拍仪 | 9、台 | 一、参数要求 1、即插即用，无需任何安装程序搭载。 2、扫描性能：图像传感器 1280*1080 高速曝光 CMOS ； 3、“照明”：白色或暖色补光 ； 4、识读速度：能快速读取一次所有溯源码（≤30秒）；“视场角”：广视角，能一次读取至少30盒药品 ；“读码能力”：单次≥30 个追溯码 ；“扫描角度”： 转角±360°，倾角± 60°，偏角± 60° ；“触发方式”： 自动连续去重复扫描 ；工作电流：适应220V电压 ； 二、货物预计实现的功能 药品追溯免插件扫码，即插即用，搭载超大视野高清镜头，可以一次性扫描超 30 个追溯码。防重防漏，支持错误识别功能，大音量播报读取数量。有效的帮助工作人员快速完成信息录入，大幅提高了工作效益。 - 质量要求 - 1、抗热冲击性能 （最高温度 60 °C (140 °F)，最低温度 -20 °C (-4 °F) ）；摔落 可承受1.5米跌落至水泥地面上 。 | 5,400.00 | 48,600.00 |

- 1、报价要求：报价必须包含本采购货物的供货、运输费、搬运、售后服务、安装调试、培训、税金等一切费用。

- 2、交货期：合同生效后7个工作日内供货安装调试培训完成。

3、质保期：自验收合格之日起两年，质保期内因产品质量问题无法正常使用或非人为因素损坏，中标人免费进行维修或更换。

- 4、付款方式：合同生效后，待中标人将货物送到采购人指定地点并安装验收合格，采购人收到中标人提供的付款凭证后30日内向中标人支付100%货款。

- 5、售后服务：

- （1）中标人应安排专人负责货物配送工作，并由乙方自身承担送货过程中产生的一切相关费用，若运输过程中产品有损坏，由乙方免费负责更换并承担相关费用。

- （2）中标人在配送货物同时应出具供货清单（一式两份）并注明货物明细（包括货物名称、品牌、规格型号、数量、单价、总价），经甲方使用科室签字确认后视为供货完成。

- （3）中标人应安排技术人员在安装调试完毕后，对采购人相关工作人员进行一次免费技术培训。

- （4）在质量期内，货物如发生任何故障，要求乙方应在接到用户通知后2小时内响应，2个工作日内免费排除故障（节假日照常服务）。

- 6、开标当日提供所投货物详细产品参数介绍及图片。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 二 、营业执照

- 三、报价表

项目名称：

| - 序号 | - 货物名称 | - 品牌型号 | - 生产商名称 | - 数量单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 产品参数介绍及图片

- 五、售后服务