- 货物采购项目要求

项目名称：医院及家属院清掏化粪池、疏通污水管道服务

项 目 编 号：IMPHFW2025030

文 件 编 号：FS2025055

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2025年7月

# 第一章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 医院及家属院清掏化粪池、疏通污水管道服务 |
| 3 | 采购范围 | 医院及家属院清掏化粪池、疏通污水管道服务 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、供应商必须具备独立法人资格。 2、本项目不接受联合体投标。 3、投标供应商需拥有疏通下水专业机械（吸污车）及专业工具。 4、要求下水井、过水井、化粪池及污水管道的清理、维修、疏通等工作投标供应商均有能力展开。 5、投标供应商在响应文件中提供计划投入主要机械设备（吸污车等）、项目负责人及主要作业人员配备（人员名单及资质）。 |
| 5 | 报价相关要求 | 1.投标供应商需在会议当日递交报价表。 2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列服务项目名称、数量、单价、总价、服务响应时间等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 6.响应文件数量：正本1份，副本1份 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2025年7月30日 上午9:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 1.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 营业执照复印件 3.报价表 - 4.拟投入主要机械设备（吸污车等）、项目负责人及主要作业人员配备（人员名单及资质）情况 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

- 一、项目概况

- 医院及家属院化粪池、污水井情况如下：

- 1、医疗区：

- 化粪池：

- 肿瘤中心2个 、供热中心1个、 A 座2个、B座 2个、门 诊 2个 、C 座 1个、心脏中心2个、 污水处理1个，共14个；

- 过水井 409个，疏通管道延长米4375米 。

- 2、家属区

- 东家属院：

- 化粪池 （中号）

- 25号楼—34号楼 9个、1号楼—8号楼7个、护士楼1个、11号楼—20号楼3个、卫校院内1个，共21个。

- 过水井352个，下水管道延长米1950米。

- 桥靠小区：

- 化粪池：1个（大号）

- 过水井：37个，下水管道延长米360米。

- 健康街小区：

- 化粪池： 1个（大号）

- 过水井： 37个，下水管道延长米380米。

- 二、服务要求

- 1、项目内容、次数：医疗区各项目集中清掏、疏通二次（春、秋季各一次），家属区各项目集中清掏、疏通一次（秋季一次），科教楼清掏、疏通四次。

- 2、在合同期内，一旦有过水井、管道堵塞情况中标供应商应及时赶到现场进行处理，中标供应商24小时提供免费服务，随叫随到，接到采购人电话2小时内赶到现场；

- 3、需要秋季完成的项目中标供应商需在立冬前完成，需要春季完成的项目中标供应商需在立夏前完成，科教楼清掏、疏通时间以采购人通知为准。

- 4、中标供应商不得在每日的24：00时以后进行清理、疏通等作业。

- 5、在合同期内，中标供应商定期对项目范围内的化粪池、过水井等进行检查，并按照采购人负责人要求进行清理、疏通，保证项目范围内的所有化粪池、过水井、管道正常使用。

- 6、所有作业现场清掏出的垃圾、污物等中标供应商必须及时清理干净，不得堆放。

- 三、履约验收：

- 1、验收标准： 管道疏通通畅，化粪池、过水井清理干净；清理出的油污、垃圾进行清理运走，保持施工现场干净，地面无滴漏、无残留污垢、无脏物等。 按照采购人要求保证下水管道疏通通畅，化粪池、过水井清理干净，正常使用；

- 2、完成清掏、疏通项目后，采购人负责人进行验收，验收合格视为单次项目完毕；若没达到采购人要求，视为验收不合格，重新作业，直到达到采购人要求，视为验收合格，单次项目完毕。

- 四、服务期：合同生效后1年，服务期结束后，由采购人出具服务评估考核报告，评估合格可续签下一年度服务合同，最多可续签两次。

- 五、付款方式：合同生效后，中标供应商按照项目要求进行作业，单次项目结束结算以采购人决算审计后金额为准，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付决算审计金额的100%款项。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 二、营业执照复印件

- 三、首轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 服务响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含与本次服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 二轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 服务响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含与本次服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |

注：此表为二轮报价使用 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 四、拟投入主要机械设备（吸污车等）、项目负责人及主要作业人员配备（人员名单及资质）情况