- 货物采购项目要求

项 目 名 称：医院自营食堂油烟道清洗服务

项 目 编 号：IMPHFW2025044

文 件 编 号：FS2025061

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2025年8月

# 第一章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 医院自营食堂油烟道清洗服务 |
| 3 | 采购范围 | 医院自营食堂油烟道清洗 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、供应商必须具备独立法人资格； 2、供应商必须具有《餐饮油烟管道清洗资质证书》； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 1.投标供应商需在会议当日递交首轮报价表及谈判响应文件。 2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列服务项目名称、数量、单价、总价等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 6.响应文件数量：正本1份，副本1份 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2025年8月26日 上午10:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： 1.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2.营业执照复印件及《餐饮油烟管道清洗资质证书》复印件 3.报价表 4.服务方案 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

一、服务内容

（一）中标人负责对采购人教学楼一楼餐厅、 B座地下餐厅的所有风管、烟罩、排油烟机组等进行彻底清洗。明细如下：

1、B座地下餐厅：油烟罩14.7米，烟罩上方集烟箱14.7米，挡火板14.7米，横向排油烟管道8米，排油烟风机2台，油烟净化器2台，竖向排油烟管道60米。

2、教学一楼餐厅:油烟罩14.5米，烟罩上方集烟箱25.7米，挡火板14.5米，横向排油烟管道25.7米，排油烟风机2台，油烟净化器2台，竖向排油烟管道40米。

（二）预算金额：9.6万元

- 二、技术服务要求

（一）清洗标准

1、清洗周期:每两个月清洗一次。

2、烟道内壁：油污残留量≤2g/㎡(GB/T38521检测)。

3、风机叶轮:油污残留量≤2g/㎡(GB/T38521检测)。

4、清洗记录:每次清洗后需留存清洗前后对比照片等。

5、清洗过程中不得损坏油烟管道零部件，拆装清洗后恢复本来形状和功能。

（二）安全与服务要求

1、清洗工作人员需持有高空作业证、有限空间作业证、职业资格证；

2、清洗期间需配合食堂运营时间（非供餐时间段作业）；

3、清洗期间配备防爆工具、阻燃材料及干粉灭火器；

4、中标人需在清洗前提前购买现场作业险。

三、服务期：自合同生效之日起1年。服务期结束后，由采购人责任科室出具服务评估考核报告，服务达到合格后，可续签下一年度服务合同，最多可续签两次。

四、验收：清洗完成后，双方现场检查清洗效果，若不符合标准，要求返工直至合格，并于一周内出具检测报告，验收合格后双方签署验收报告。

- 五、付款方式：合同生效后，中标人完成合同约定全部服务义务，出具报告验收合格并交付采购人，采购人收到中标人提供的付款凭证后30日内向中标人支付100%合同款。

- 六、售后服务：清洗完成后72小时内出现排烟故障，中标人免费返修。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 二、营业执照复印件及《餐饮油烟管道清洗资质证书》复印件

- 三、首轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量、单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含与本次服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 二轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量、单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含与本次服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表为二轮报价使用 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 四、服务方案