- 医疗设备采购项目要求

项 目 名 称：车床等设备采购

项 目 编 号：IMPHS2025007

文 件 编 号：FS2025073

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2025年9月

# 第一章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 车床等设备采购 |
| 3 | 采购范围 | 车床等设备采购 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1.供应商必须具备独立法人资格； 2.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 1.投标供应商需在会议当日递交报价表。 2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列货物名称、生产厂家，数量、单价、总价、质保期等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 6.响应文件数量：正本1份，副本1份 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2025年9月12日 上午9:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 1.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2.营业执照复印件 3.报价表 - 4.货物参数介绍及图片 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

一、设备名称：车床

二、数量：1套    预算金额：5万元

三、用途：金属端面加工、钻孔、切断、切槽。

四、技术规格与要求：

1、1.机床的主要技术参数

| 项 目 |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  | mm | 350-380 |  |
| 滑板上最大回转直径 |  | mm | 175-185 |  |
| 最大切削长度 |  | mm | ≥650 |  |
| 最大切削直径 |  | mm | ≥360 |  |
| 主轴孔直径 |  | mm | ≥52 |  |
| 转速级数 |  |  | 无级变速 |  |
| 主轴转速范围 |  | r/mín | ≥100-1600 |  |
| 主电机功率 |  | kW | ≥5.5 |  |
| 卡盘直径 |  | inch | ≥200 |  |
| X轴快移速度 |  | m/mín | ≥6 |  |
| Z轴快移速度 |  | m/mín | ≥8 |  |
| X轴行程 |  | mm | ≥180 |  |
| Z轴行程 |  | mm | ≥750 |  |
| 尾座直径 |  | mm | ≥65 |  |
| 尾座行程 |  | mm | ≥140 |  |
| 尾座主轴锥孔锥度 |  | 莫氏 | MT4 |  |
| 标准刀架形式 |  |  | 电动四工位刀架 |  |
| 刀架转位时间(每工位) |  | S | ≤1.2 |  |
| 刀架转位重复定位精度 |  | 1/ | ≤0.005 |  |
| 刀方尺寸 |  | mm | 20×20 |  |
| 机床重量约 | 总重约 | kg | ≤2000 |  |
| 机床外型 | 长×宽×高 | mIn | ≤2200×1380×1640 |  |

2.机床精度：

| 检验项目 |  | 工厂标准 |
| --- | --- | --- |
| 加工精度 |  | ≥IT6-IT7 |
| 加工工件圆度 |  | 精度高于0.005mm |
| 加工工件圆柱度 |  | 精度高于0.01/300mm |
| 加工工件平面度 |  | 精度高于0.025/300mm |
| 加工工件表面粗糙度 |  | 精度高于Ra0.2~1.6um |
| 定位精度 | X轴 | 精度高于0.015 |
|  | Z轴 | 精度高于0.015 |
| 重复定位 精度 | X轴 | 精度高于0.01 |
|  | Z轴 | 精度高于0.01 |
| 主电机 | ≥5.5kw |  |

二、机床随机购件：

| 配套件名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 主轴轴承 | 2 |  |
| X轴滚珠丝杠 | 1 |  |
| Z轴滚珠丝杠 | 1 |  |
| 机械卡盘 | 1 |  |
| 尾 台 | 1 |  |
| 刀 架 | 1 |  |
| 冷却泵 | 1 |  |
| 安全门锁 | 1 |  |
| #solidwokes2025建 模软件和车床模拟走 刀软件pc机器 | 1 |  |

三、机床随机附件：

| 序号 | 附件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节垫铁 | 1 | 6个 |  |
| 2 | 顶尖 | 1 | 1个 |  |
| 3 | 卡盘扳手 | 1 | 1把 |  |
| 4 | 反爪 | 1 | 1套 |  |

其它按机床标准配置执行。

- 配置与附件：

- 标准配置

六、其他要求

1、质保期（包含整机及配件等）要求：≥3年 ，质保期内设备出现任何故障由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。

2、维修响应： 2小时内电话响应，24小时到达维修现场。

3、专业工程师免费上门安装、调试、设备及设备使用等技术培训。

一、设备名称：砂轮机

二、数量：1套    预算金额：0.35万元

三、用途：精细打磨。

四、技术规格与要求：

- 砂轮及动力参数

- （一）砂轮相关

- 砂轮尺寸：约250×25×32（mm，外径×厚度×孔径）

- 砂轮配备：一粗一细，满足不同打磨精度需求，粗砂轮可快速去除工件余量，细砂轮用于精细打磨、修整

- 线速度：37m/s，保障打磨效率与加工效果，适配多种金属材料（如钢铁、有色金属等）的磨削作业

- （二）电机及功率

- 总功率：≥1250W，由主电机与吸尘电机协同构成

- 主电机功率：≥750W，为砂轮磨削提供动力，输出稳定扭矩，保障打磨作业的持续、高效

- 吸尘电机功率：≥500W，驱动吸尘装置运作，实现打磨过程中粉尘的同步收集

- 三、电气及运行参数

- 电源电压：2相220V/50HZ

- 转速：≥2850转/分钟，合理转速设置，平衡磨削效率与砂轮使用寿命，减少工件烧伤、砂轮损耗问题

- 四、除尘及辅助配置

- （一）吸尘装置

- 吸尘结构：配置12只滤袋，通过滤袋过滤原理，对打磨产生的粉尘进行高效收集，降低车间粉尘污染

- 清灰方式：手动清灰，操作人员可定期清理滤袋积尘，保障吸尘效果的长期稳定，维护简便

- （二）辅助配置

- 照明：自带LED照明，在打磨作业区域提供充足光线，便于操作人员观察加工细节，提升加工精度与安全性

- 配件：配备有机玻璃挡灰板（阻挡粉尘飞溅）、金刚石修正笔（用于砂轮修整，维持砂轮磨削性能）、置物水杯（方便作业时临时放置小工具、工件等）

- 五、外形及结构参数

- 外形尺寸：高≤1390mm×宽≤720mm×深≤380mm（具体以实际设备为准），结构紧凑，适配车间不同工位布局

材质及特性：采用加厚材质制造，机身稳固耐用；纯铜线电机，具备良好的导电性、耐热性，保障设备使用寿命与运行可靠性，自带吸尘功能，实现打磨与除尘同步，符合环保生产需求。

- 配置与附件：

- 标准配置

六、其他要求

1、质保期（包含整机及配件等）要求：≥2年 ，质保期内设备出现任何故障由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。

2、维修响应： 2小时内电话响应，24小时到达维修现场。

3、专业工程师免费上门安装、调试、设备及设备使用等技术培训。

一、设备名称：手持激光焊接机

二、数量：1套    预算金额：3.2万元

三、用途：不锈钢、铁、铝的焊接及医疗设备的维修。

四、技术规格与要求：

1.接口类型：QBH

2.功率范围：1%~ 100%可调

3.激光波长：1064 ~1080nm

4.聚焦焦距：D20 ~（F150）

5.输入电源：二相 AC220V/50HZ

6.频率调节：1~ 45Hz可调

7.占空比调节：0 ~100%

8.反射：发射

9.气体比例阀调节：0~ 100%

10.光斑直径（mm）：（10 ~300）mm

11.枪头重量（kg）：≤0.7kg

12.清洗速度（mm/s）：50mm/s

13.工作环境温度（℃）：10~40℃

14.焊接厚度：≥4~ 4.5 个厚

15.外形尺寸（mm）：/

16.设备重量（kg）：125 千克左右

17.保护镜片：18×2个

18.冷却方式：水冷

19.使用气体：氩气或者氮气

20.光纤长度（m）：≥10m。

- 配置与附件：

- 标准配置

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 特域一体机 | 1 | 国产 |
| 激光器 | 国产 | 1 | 国产 |
| 系统 | 国产 | 1 | 国产 |
| 焊枪头 | 国产 | 1 | 国产 |
| 进气管 | ≥2 米 | 1 | 国产 |
| 电源线 | ≥2 米 | 1 | 国产 |
| 继电器 | 国产 | 1 套 | 国产 |
| 电磁阀 | 国产 | 1 套 | 国产 |
| 开关 | 国产 | 1 套 | 国产 |
| 水冷机 | 整机功率 ≥7500 | / | / |

备注：焊接为主，清洗、切割、除锈为辅助功能 ，设备为 ≥2000 瓦焊接机。

六、其他要求

1、质保期（包含整机及配件等）要求：≥2年 ，质保期内设备出现任何故障由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。

2、维修响应： 2小时内电话响应，24小时到达维修现场。

3、专业工程师免费上门安装、调试、设备及设备使用等技术培训。

一、设备名称：台钻

二、数量：1套    预算金额：0.3万元

三、用途：平面打孔。

四、技术规格与要求：

一、基础参数

（一）电源与功率

产品电压：适配220V~230V/50Hz市电，满足常规工业及家庭用电环境（部分场景需确认供电稳定性）；输出功率约400W，可稳定提供钻孔作业所需动力，兼顾节能与加工能力。

产品功率：约400W，主电机功率保障钻孔过程中的扭矩输出，应对木材、铝材、金属（如铁等）材质钻孔需求，在额定负载下持续稳定运行。

（二）夹持与加工能力

夹持直径：1.5~13mm，适配多种规格钻头，可完成不同孔径需求的钻孔作业，覆盖常用的微小孔、常规安装孔加工场景。

钻孔能力：针对不同材质有明确表现，木头可钻35mm、铁可钻13mm，满足木材加工、金属件装配等多行业钻孔需求，体现对不同硬度材料的适配性。

二、主轴运行参数

（一）转速与行程

主轴转速：300~2500r/min（空载转速范围），支持转速调节，可依据材料特性（如木材需低转速防崩裂、金属需高转速提升效率）、钻头规格灵活调整，优化钻孔质量与效率。

主轴行程：约58mm（部分型号标注60mm，以实际产品为准），决定钻孔的最大深度，适配多数常规钻孔深度需求，如板材贯穿、阶梯孔加工等。

三、外形与重量

（一）尺寸规格

设备底座：约长33cm×宽20cm（部分型号底座尺寸），提供稳定支撑基础，适配不同工作台布局；主机部分（含立柱）高度约60cm，宽度约30cm，整体结构紧凑，占用空间小，便于车间、工坊安置。

各部分尺寸需结合具体型号确认，不同设计在高度、宽度等维度有差异，但均围绕紧凑化、实用性布局。

（二）重量

产品重量约12.3kg，具备一定便携性（可配合搬运工具），同时重量保障设备运行时的稳定性，减少振动对钻孔精度的影响。

四、其他功能

部分型号配备数显功能（如显示转速、工作状态等），便于操作人员精准调控参数，提升加工精度与操作便利性。

采用纯铜线电机（或等效高性能电机），具备良好的导电性、耐热性，。

- 配置与附件：

- 标准配置

六、其他要求

1、质保期（包含整机及配件等）要求：≥2年 ，质保期内设备出现任何故障由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。

2、维修响应： 2小时内电话响应，24小时到达维修现场。

3、专业工程师免费上门安装、调试、设备及设备使用等技术培训。

一、设备名称：特定电磁波治疗仪

二、数量：10套    预算总金额：1.5万元

三、用途：用于软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经痛、肩周炎、风湿性关节炎、小儿腹泻等疾病的辅助治疗作用。

四、技术规格与要求：

1、适用治疗板直径 ≥166mm, 支臂伸缩范围 0~78cm

2、电源盒升降范围 0~50cm，头部调节范围仰角 0~90°方位角360

3、定时范围 0~60 分钟

4、工作寿命≥2000小时

5、五脚折叠脚架不锈钢双轴承脚轮，带配重块设件

6、有倾倒断电功能，金属脚轮支撑，有≥2个带刹车功能

7、双路双通道电源开关

8、电源线长≥2.5m

9、加粗金属支臂支臂铸铁方管规格>12×12mm。

10、双机身双大治疗头，俩个机身可分别单独控制

11、治疗板与加热器之间使用陶瓷绝缘板

- 配置与附件：

- 标准配置

六、其他要求

1、质保期（包含整机及配件等）要求：≥3年 ，质保期内设备出现任何故障由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。

2、维修响应： 2小时内电话响应，24小时到达维修现场。

3、专业工程师免费上门安装、调试、设备及设备使用等技术培训。

一、设备名称：医用胶片打印机

二、数量：1套    预算金额：0.5万元

三、用途：核医学科胶片打印。

四、技术规格与要求：

1、激光打印；彩色黑白同时打印，分辨率≥1200×2400；

2、打印速度≥200张/h，后续2秒/张；打印尺寸A4；

3、片盒容量：4个，250张/盒；最高打印厚度0.25mm。

4、系统配套耗材要求：

1、提供医用胶片的合理报价（此报价将作为评分因素）

2、医用胶片耗材要求：必须可在内蒙古自治区医药采购平台上进行采购。提供平台耗材挂网截图作为价格依据。本地区授权配送商需在内蒙古自治区医药采购平台备案且有投标产品配套耗材配送权限。耗材采购工作结束后，授权配送商必须配合医院在内蒙古自治区医药采购平台点选工作。

提供耗材报价：不得超过医院在用价格。

- 配置与附件：

- 标准配置

六、其他要求

1、质保期（包含整机及配件等）要求：≥2年 ，质保期内设备出现任何故障由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。

2、维修响应： 2小时内电话响应，24小时到达维修现场。

3、专业工程师免费上门安装、调试、设备及设备使用等技术培训。

一、设备名称：电子内窥镜图像处理器

二、数量：2套    预算总金额：4万元

三、用途：供内窥镜手术时，将体内手术区域视频放大成像。

四、技术规格与要求：

1、全视角全高清液晶屏，分辨率为1280×800,自带10.1英寸电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大至少3倍；

2、图像显示器内存≥8GB

3、视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站

4、具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能

5、光源照明亮度分5级调节，优化图像质量

6、图像真实性：无明显几何失真

7、具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理

8、图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP两种不同的图片格式

9、供电方式：锂离子可充电电池，≥6000mAh,电池工作时间≥240分钟(新电池在充满电后室温25℃情况下)

10、提示功能：具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示(用于显示电量)

11、白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能

12、显示屏转动角度：前后：90°～150°

13、可接同品牌重复型电子软镜和一次性使用电子软镜。

14、系统配套耗材要求：

1、提供一次性使用输尿管软镜的合理报价（此报价将作为评分因素）

2、医用胶片耗材要求：必须可在内蒙古自治区医药采购平台上进行采购。提供平台耗材挂网截图作为价格依据。本地区授权配送商需在内蒙古自治区医药采购平台备案且有投标产品配套耗材配送权限。耗材采购工作结束后，授权配送商必须配合医院在内蒙古自治区医药采购平台点选工作。

提供耗材报价：不得超过医院在用价格。

- 配置与附件：

主机一台、电源线一套、三合一转接盒一个

配套专用耗材为同品牌的一次性使用输尿管软镜

六、其他要求

1、质保期（包含整机及配件等）要求：≥2年 ，质保期内设备出现任何故障由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。

2、维修响应： 2小时内电话响应，24小时到达维修现场。

3、专业工程师免费上门安装、调试、设备及设备使用等技术培训。

其他商务要求：

- 1、报价要求：报价必须包含本采购货物的供货、运输费、搬运、售后服务、税金等一切费用。

- 2、付款方式：合同签订甲方收到设备，验收且运行合格，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付合同总金额的50%货款；设备验收且运行合格6个月，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付合同总金额的40%货款；验收合格一年后甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内付清剩余10%货款。

- 开标当日提供所投货物详细产品参数介绍及图片。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 二、营业执照复印件

- 三、报价表

项目名称：

| - 序号 | - 货物名称 | - 数量单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |  |
| - 说明：报价必须包含货物的供货、运输费、搬运、售后服务、税金等一切费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 四、产品参数介绍及彩图（盖公章）