询价通知书
项 目 名 称：住院楼消防系统部件维修与更换
项 目 编 号：IMPHWP2025043
文 件 编 号：FS2025101
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2025年11月

投标人须知

投标人须知前附表
	序 号
	项   目
	内  容

	1
	采购人名称
	内蒙古自治区人民医院

	2
	项目名称
	住院楼消防系统部件维修与更换

	3
	采购范围
	住院楼消防系统部件

	4
	供应商
资格要求
	1、供应商必须具备独立法人资格；

2、施工作业人员持有低压电工特种作业证；

3、本项目不接受联合体投标。

	5
	报价相关要求
	1.投标供应商需在会议当日递交报价表。

2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。    

3.报价表需要列明货物品牌、型号、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。

4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。

5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。

6.响应文件数量：正本1份，副本1份

	6
	会议时间及地点
	时间：2025年11月12日 上午9:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室

	7
	响应文件的组成

	供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：
法定代表人身份证或法定代表人授权委托书
2. 营业执照复印件
3. 报价表
4. 技术参数响应表。


第一章 采购内容与技术服务相关要求
	序号
	货物名称
	数量、单位
	技术规格、参数及要求
	预算单价(元)
	预算总价(元)

	1
	接线端子箱
	1、个
	额定电压：DC24V

端子数量/位 40位 

安装方式 挂墙安装

外壳材质 钢板表面喷塑
	530
	530

	2
	消防模块箱
	7、个
	额定电压 总线电压：24V

内部配置 可安装编码模块3个、端子排20对

安装方式 挂墙安装

外壳材质 钢板表面喷塑
	420
	2940

	3
	24*1.5电缆
	80、米
	钢带铠装 KVV22,

导体材料 无氧铜

绝缘材料 聚氯乙烯

护套材料 聚氯乙烯

最小弯曲半径 ≥15倍电缆外径

抗拉/抗压强度≥2000N/mm²
	215
	17200

	4
	吊装更换增压泵密封组件
	4、台
	固定式离心消防泵

增压泵规格型号为XBD-13.6/30-100DL*7,更换的密封组件应与原组件相符

适配电机功率75KW
	7300
	29200

	5
	维修更换排烟风机线圈
	1、台
	电机功率15KW，维修、更换线圈
	3200
	3200

	6
	RVS 2*1.5信号线
	100、米
	型号标识 RVS 2×1.5mm² 

导体材料 无氧铜

绝缘材料 聚氯乙烯 

护套材料 聚氯乙烯

长期允许工作温度 -40℃ ~ +70℃

防火阻燃
	3.9
	390

	7
	金属软管
	100、米
	DN16，外层绝缘保护
	3
	300

	8
	100mm*50mm

桥架
	8、米
	宽度100mm，高度50mm

钢制，表面刷防火涂料
	30
	240

	总计(元)
	54,000.00


报价要求：报价必须包含本采购货物的供货、运输费、搬运、安装、售后服务及税金等一切费用。

2、交货期：合同签定后7日内供货，30日内完成维修更换。
3、质保期：自验收合格之日起两年，质保期内因产品质量问题无法正常使用或非人为因素损坏，成交供应商免费进行维修或更换。
4、付款方式：合同生效后，乙方将货物送到甲方指定地点并（安装）验收合格，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付合同总金额的100%货款。
5、售后服务

5.1乙方应安排专人负责货物配送工作，并由乙方自身承担送货过程中产生的一切相关费用，若运输过程中产品有损坏，由乙方免费负责更换并承担相关费用。
5.2乙方在配送货物同时应出具供货清单（一式两份）并注明货物明细（包括货物名称、品牌、规格型号、数量、单价、总价），经甲方使用科室签字确认后视为供货完成。
5.3在质量保证期内，货物如发生任何故障，要求乙方应在接到用户通知后2小时内响应，2个工作日内免费排除故障（节假日照常服务）。

验收

（一）验收要求
1.成交供应商应对货物的质量、规格、型号、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具证明配件符合国家现行相关标准规范及合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量的检验不应视为最终验收。

2.验收时应与标书技术文件一致，应符合我国现行有关技术规范和技术标准。

3.如果任何被检验或测试的部件不能满足合同约定规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，成交供应商应及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的整改以满足规格的要求。

4.经双方清点、查验后，如果设备安装调试符合合同约定，采购人应当在5个工作日内向成交供应商签发《验收报告》。

（二）履约验收标准

1.验收原则：现行国家和行业标准。 

2.验收规范：依据现行标准及规范法规和规定。

（三）履约验收其他事项

如因货物质量问题发生争议，由双方共同委托技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。鉴定费由中标方承担。

7、其他要求

成交供应商负责更换和调试，设备价格内包含安装调试的费用，甲方不再承担其他费用。

第三章 响应文件主要条款及格式样本
（项目名称）
（正本/副本）

响应文件
供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书
致：             
兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。 
我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。 
法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。
法定代表人授权代表无转委托权。
特此授权。
	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件

	授权代表人身份证正面复印件
	授权代表人身份证反面复印件


法定代表人授权代表签字：
联系电话：
授权单位法定代表人签字：
地址： 
邮箱：
电话： 
传真：
授权单位全称（公章）：                                年  月  日
二、营业执照复印件
三、报价表

项目名称：                                 
	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	交付期限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	报价必须包含本采购货物的供货、运输费、搬运、安装、售后服务及税金等一切费用。


注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
技术参数响应表

	序号
	货物名称
	询价文件参数要求
	供应商响应情况

	1
	接线端子箱
	额定电压：DC24V

端子数量/位 40位 

安装方式 挂墙安装

外壳材质 钢板表面喷塑
	

	2
	消防模块箱
	额定电压 总线电压：24V

内部配置 可安装编码模块3个、端子排20对

安装方式 挂墙安装

外壳材质 钢板表面喷塑
	

	3
	24*1.5电缆
	钢带铠装 KVV22,

导体材料 无氧铜

绝缘材料 聚氯乙烯

护套材料 聚氯乙烯

最小弯曲半径 ≥15倍电缆外径

抗拉/抗压强度≥2000N/mm²
	

	4
	吊装更换增压泵密封组件
	固定式离心消防泵

增压泵规格型号为XBD-13.6/30-100DL*7,更换的密封组件应与原组件相符

适配电机功率75KW
	

	5
	维修更换排烟风机线圈
	电机功率15KW，维修、更换线圈
	

	6
	RVS 2*1.5信号线
	型号标识 RVS 2×1.5mm² 

导体材料 无氧铜

绝缘材料 聚氯乙烯 

护套材料 聚氯乙烯

长期允许工作温度 -40℃ ~ +70℃

防火阻燃
	

	7
	金属软管
	DN16，外层绝缘保护
	

	8
	100mm*50mm

桥架
	宽度100mm，高度50mm

钢制，表面刷防火涂料
	


