服务采购项目要求

项 目 名 称：内蒙古自治区人民医院遗留项目消防评估（二次）
项 目 编 号：IMPHFW2025055
文 件 编 号：FS2025088
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2025年11月

第一章 投标人须知
投标人须知前附表
	序 号
	项   目
	内  容

	1
	采购人名称
	内蒙古自治区人民医院

	2
	项目名称
	内蒙古自治区人民医院遗留项目消防评估（二次）

	3
	采购范围
	遗留项目消防评估

	4
	供应商

资格要求
	（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）特定资格要求：

1.具备消防安全评估能力的社会消防技术服务机构，须在社会消防技术平台备案；

2.拟派项目经理必须具有本单位注册的一级注册消防工程师资格；

3.需在呼和浩特市历史遗留问题安全鉴定（评估）入库机构名单。

（三）、本项目不接受联合体投标。

	5
	报价相关要求
	1、投标供应商需在会议当日递交首轮报价表及响应文件。报价必须包含有关的勘察、评估、出具报告、发票、税金、手续办理费、整改阶段的复检及技术咨询支持等一切费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。
2、投标供应商首轮报价表及响应文件以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。    

3、报价表需要列服务项目名称、数量、单价、总价、提供服务时限等内容。

4、投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。

5、报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。

6、响应文件数量：正本1份，副本1份

	6
	会议时间及地点
	时间：2025年11月20日 上午9:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室

	7
	响应文件的组成

	供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：
1、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书
2、营业执照复印件
3、报价表
4、服务要求响应表


第二章 采购内容与技术服务相关要求
一、项目名称：内蒙古自治区人民医院遗留项目消防评估
二、预算金额：116000.00元
三、项目概况

（一）项目地点:内蒙古自治区人民医院

（二）项目目标与范围

1.核心目标：通过专业评估，确保医院卫校、外科楼改扩建及配套设施的消防设施合规、运行有效。

2.具体功能：对医院卫校、外科楼改扩建及配套设施进行消防系统全面检测（报警系统、喷淋系统、疏散通道等）

3.评估现有消防管理制度的有效性，提出改进建议。

4.编制消防风险评估报告，明确隐患整改方案。 

（三）项目规模：总建筑面积14453.95平方米。

1.供热中心3062.67平方米，地上2层，1层2067.76平方米，2层994.91平方米；

2.制氧中心642.21平方米，地上3层每层214.07平方米；

3.污水处理中心1520.79平方米，地上1层313.53平方米，地下1层1207.26平方米；

4.外科楼改扩建3445.84平方米，地上2层每层1722.92平方米；

5.卫校教学楼5665.17平方米。
四、提供服务时限及服务地点

（一）提供服务时限：自合同生效之日起30日完成全部服务内容。

（二）交货地点：内蒙古自治区人民医院院内

五、服务要求 

（一）主要服务范围内容：根据《中华人民共和国消防法》及相关消防规范、标准，在采购方有关负责人员的配合下完成消防安全评定工作，出具评定意见和整改方案的评定报告，配合采购人整改合格，出具《消防安全评定报告》，并配合采购人取得《消防准予使用通知书》等相关手续。

（二）评定工作执行标准：《中华人民共和国消防法》《内蒙古自治区住房和城乡建设厅等17家单位关于印发〈深入开展全区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案〉的通知》《呼和浩特市住房和城乡建设局关于印发<呼和浩特市建设工程历史遗留项目消防安全评定（评估）工作指南（试行）>的通知》（呼住建字发[2022]330号）的相关要求。

（三）评估范围（包含但不限于如下内容）：

1.消防设施、器材配置和消防安全标志设置以及完好有效情况；

2.建筑的耐火等级、建筑的防火构造、疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况；

3.室内外装修情况、建筑外保温材料使用情况；

4.对建筑防火、消防设施分项现场检测测试情况；

5.对建筑、消防设施施工安装质量评估情况。

（四）供应商应按照规定的范围和种类提供服务，保证服务质量，且提供服务的过程和出具的评估报告须符合国家及相关行业标准，供应商应保证评估报告的真实性、准确性。采购人按照服务内容要求中所述的质量严格监督供应商执行。

（五）首次评估完成后，提出隐患整改建议，并提供符合国家及内蒙古自治区消防规范的解决方案，直至符合要求，出具合格的《消防安全评定报告》。

（六）报告要求

1.评估报告需加盖CMA章（如需检测数据）或消防技术服务机构公章。  

2.报告内容需包含隐患清单、风险等级划分及整改建议。  

（七）其他要求

1.保密条款：服务方不得泄露医院内部数据。  

2.安全责任：评估过程中需避免影响医院正常运营，遵守院感控制要求。  

六、售后服务

提供整改阶段的复检及技术咨询支持，费用包含在投标报价内。
七、付款方式

合同生效后，乙方完成合同约定全部测评、检测、咨询、设计、评估等服务义务，出具报告（需要批复的须取得项目相关批复文件）并交付甲方，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付100%合同款项。

第三章 响应文件主要条款及格式样本
（项目名称）
（正本/副本）

响应文件
供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书
致：             
兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。 
我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。 
法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。
法定代表人授权代表无转委托权。
特此授权。
	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件

	授权代表人身份证正面复印件
	授权代表人身份证反面复印件


法定代表人授权代表签字：
联系电话：
授权单位法定代表人签字：
地址： 
邮箱：
电话： 
传真：
授权单位全称（公章）：                                年  月  日
二、营业执照复印件
三、首轮报价表

项目名称：                                 
	序号
	服务名称
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	提供服务时限

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含有关的勘察、评估、出具报告、发票、税金、手续办理费、整改阶段的复检及技术咨询支持等一切费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
二轮报价表

项目名称：                                 
	序号
	服务名称
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	提供服务时限

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含有关的勘察、评估、出具报告、发票、税金、手续办理费、整改阶段的复检及技术咨询支持等一切费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须提前盖章且仅用于二次报价使用，无需密封和装订在响应文件内 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
四、服务要求响应表
	
	采购文件要求
	供应商响应情况
	备注

	服务范围
	根据《中华人民共和国消防法》及相关消防规范、标准，在采购方有关负责人员的配合下完成消防安全评定工作，出具评定意见和整改方案的评定报告，配合采购人整改合格，出具《消防安全评定报告》，并配合采购人取得《消防准予使用通知书》等相关手续。
	
	

	评定工作执行标准
	《中华人民共和国消防法》《内蒙古自治区住房和城乡建设厅等17家单位关于印发〈深入开展全区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案〉的通知》《呼和浩特市住房和城乡建设局关于印发<呼和浩特市建设工程历史遗留项目消防安全评定（评估）工作指南（试行）>的通知》（呼住建字发[2022]330号）的相关要求。
	
	

	评估范围
	（包含但不限于如下内容）：

1.消防设施、器材配置和消防安全标志设置以及完好有效情况；

2.建筑的耐火等级、建筑的防火构造、疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况；

3.室内外装修情况、建筑外保温材料使用情况；

4.对建筑防火、消防设施分项现场检测测试情况；

5.对建筑、消防设施施工安装质量评估情况。
	
	

	隐患整改建议
	成交供应商首次评估完成后，提出隐患整改建议，并提供符合国家及内蒙古自治区消防规范的解决方案，直至符合要求，出具合格的《消防安全评定报告》。
	
	

	报告要求
	1.评估报告需加盖CMA章（如需检测数据）或消防技术服务机构公章。

2.报告内容需包含隐患清单、风险等级划分及整改建议。
	
	

	其他要求


	1.保密条款：服务方不得泄露医院内部数据。

2.安全责任：评估过程中需避免影响医院正常运营，遵守院感控制要求。
	
	

	售后服务
	提供整改阶段的复检及技术咨询支持
	
	

	提供服务时限
	自合同生效之日起30日完成全部服务内容。
	
	


