服务采购项目要求

项 目 名 称：内蒙古大学校医院电力增容设计
项 目 编 号：IMPHFW2025064
文 件 编 号：FS2025114
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2025年11月

第一章 投标人须知
投标人须知前附表
	序 号
	项   目
	内  容

	1
	采购人名称
	内蒙古自治区人民医院

	2
	项目名称
	内蒙古大学校医院电力增容设计

	3
	采购范围
	内蒙古大学校医院电力增容设计

	4
	供应商

资格要求
	1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.设计单位必须具有建设行政主管部门颁发的电力行业专业设计（送电工程、变电工程）丙级及以上资质；

3.项目负责人必须具有机电工程或电力相关专业高级工程师资格。

4.投标单位的设计资质应在呼和浩特市当地供电局进行备案。

5.本项目不接受联合体投标。

	5
	报价相关要求
	1、投标供应商需在会议当日递交首轮报价表及响应文件。报价必须包含有关的勘察、设计、出具施工及竣工图纸、发票、税金等一切费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。
2、投标供应商首轮报价表及响应文件以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。    

3、报价表需要列服务项目名称、数量、单价、总价、提供服务时限等内容。

4、投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。

5、报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。

6、响应文件数量：正本1份，副本1份

	6
	会议时间及地点
	时间：2025年11月21日 上午9:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室

	7
	响应文件的组成

	供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：
1、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书
2、营业执照复印件
3、报价表
4、服务要求响应表

5、设计方案


第二章 采购内容与技术服务相关要求
一、项目名称：内蒙古大学校医院电力增容设计
二、预算金额：25366.00元
三、项目概况

内蒙古自治区人民医院与内蒙古大学合作关于托管北校区校医院项目，学校东配电室剩余供电容量无法满足本次口腔种植中心（校医院）改造工程用电需求，故须对其进行电力增容设计。
四、提供服务时限

提供服务时限：自合同生效之日起五个工作日内出具施工图、施工量清单及工程预算；工程竣工验收合格后15日内出具竣工图。

五、服务要求 

1.招标单位不组织踏勘，可自行踏勘。根据现场实际情况提出合理的设计方案，并将改造方案附进投标文件中。

2.现场勘查后，充分了解学校及现口腔种植中心建筑结构、供排水系统、供暖系统、消防系统及整个高低压配电系统，进行综合设计。

3.严格按照现行设计标准、规范及工程建设强制性标准开展设计，满足国家标准与行业标准规范要求，并对设计质量负责。

4.完成电力增容建设及土建方案设计，具体包括设计说明、方案设计、施工图（电气一次图、二次图）设计、施工图预算编制、工程量清单编制、主要材料及设备表制定、现场服务、竣工图设计，同时参与竣工验收，全程跟进直至工程竣工并完成供电。

5.设计单位负责将设计图纸报送至供电局进行审核，并根据审核意见完成所有必要的修改与优化工作，直至图纸最终通过审批。

6.拟投入本项目设计人员不得少于二人。

7.近三年具有与本工程建设类型相似工程已完成的设计业绩。

8.设计完成后，由设计方出具6份施工图；工程竣工验收合格后15日内，出具6份竣工图。

9.签订合同后，须在五个工作日内出具施工图、施工量清单及工程预算等合同要求的所有相关材料。

10.提供设计文件的电子版。

11.施工期间若需变更设计，需协助采购人完成变更确认，包括现场确认、依据标准提出设计意见、及时提交修改后的设计图纸。

12.为保障现场问题得到及时处理，在服务期内，遇设计单位配合事项，设计单位须在半小时内响应并派专业人员赶赴现场，与采购人及施工方共同商定解决方案。
六、验收要求
1.完成内大校医院配电室电力增容改造工程设计及其它配套专业设计，包括完成本项目所提供的施工图纸设计的全部图纸及技术文件、施工招标的工程量清单、技术服务，施工阶段设计的变更及补充等后续服务到工程竣工验收的全部内容。

2.设计完成后，由设计方出具施工图6份，工程竣工验收合格15日内，出具竣工图6份。

3.提供纸质版与电子版（CAD版）竣工图纸（含电气主接线图、平面布置图、接地网图、配电室照明与动力图等）。

七、付款方式

合同生效后，乙方完成合同约定全部服务义务，出具竣工图纸并交付甲方，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付100%合同款项。

第三章 响应文件主要条款及格式样本
（项目名称）
（正本/副本）

响应文件
供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书
致：             
兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。 
我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。 
法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。
法定代表人授权代表无转委托权。
特此授权。
	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件

	授权代表人身份证正面复印件
	授权代表人身份证反面复印件


法定代表人授权代表签字：
联系电话：
授权单位法定代表人签字：
地址： 
邮箱：
电话： 
传真：
授权单位全称（公章）：                                年  月  日
二、营业执照复印件
三、首轮报价表

项目名称：                                 
	序号
	服务名称
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	提供服务时限

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含有关的勘察、设计、出具施工及竣工图纸、发票、税金等一切费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
二轮报价表

项目名称：                                 
	序号
	服务名称
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	提供服务时限

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含有关的勘察、设计、出具施工及竣工图纸、发票、税金等一切费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须提前盖章且仅用于二次报价使用，无需密封和装订在响应文件内 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
四、服务要求响应表
	
	采购文件要求
	供应商响应情况
	备注

	服务要求
	1.招标单位不组织踏勘，可自行踏勘。根据现场实际情况提出合理的设计方案，并将改造方案附进投标文件中。

2.现场勘查后，充分了解学校及现口腔种植中心建筑结构、供排水系统、供暖系统、消防系统及整个高低压配电系统，进行综合设计。

3.严格按照现行设计标准、规范及工程建设强制性标准开展设计，满足国家标准与行业标准规范要求，并对设计质量负责。

4.完成电力增容建设及土建方案设计，具体包括设计说明、方案设计、施工图（电气一次图、二次图）设计、施工图预算编制、工程量清单编制、主要材料及设备表制定、现场服务、竣工图设计，同时参与竣工验收，全程跟进直至工程竣工并完成供电。

5.设计单位负责将设计图纸报送至供电局进行审核，并根据审核意见完成所有必要的修改与优化工作，直至图纸最终通过审批。

6.拟投入本项目设计人员不得少于二人。

7.近三年具有与本工程建设类型相似工程已完成的设计业绩。

8.设计完成后，由设计方出具6份施工图；工程竣工验收合格后15日内，出具6份竣工图。

9.签订合同后，须在五个工作日内出具施工图、施工量清单及工程预算等合同要求的所有相关材料。

10.提供设计文件的电子版。

11.施工期间若需变更设计，需协助采购人完成变更确认，包括现场确认、依据标准提出设计意见、及时提交修改后的设计图纸。

12.为保障现场问题得到及时处理，在服务期内，遇设计单位配合事项，设计单位须在半小时内响应并派专业人员赶赴现场，与采购人及施工方共同商定解决方案。
	
	

	提供服务时限
	自合同生效之日起五个工作日内出具施工图、施工量清单及工程预算；工程竣工验收合格后15日内出具竣工图。
	
	


五、设计方案
