## 血管外科手术器械
血管外科手术器械
序号 | 名称 | 规格 | 产品描述/主要组成成分 | 预期用途 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 组织剪 | 弯头，18cm窄头 超锋利硬质合金镶片 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 1 | 9000 | 9000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
3 | 组织剪 | 弯头，18cm刃口60° 超锋利硬质合金镶片 |  |  | 1 | 10500 | 10500 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
4 | 剥离器 | 双头弹性，20cm 3/4mm | 杆形设计，头部为钝口或微锐，采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于剥离或分离粘膜、组织。 | 1 | 3500 | 3500 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
6 | 止血钳 | 弯有齿，18.0cm GEMINI 全齿 | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 1 | 1343 | 1343 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
7 | 显微止血夹 | 直头，总长55mm,DE BAKEY齿,工作长度20mm,夹持力180g | 为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。采用纯钛、钛合金和不锈钢等金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于手术中临时夹闭血管、组织止血。 | 1 | 11000 | 11000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
8 | 显微止血夹 | 弯头，总长48mm,DE BAKEY齿,工作长度20mm,夹持力180g |  |  | 1 | 11000 | 11000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
9 | 显微钳 | 弯头凹凸齿，13.5cm角弯30°，CASTANEDA COOLEY齿 | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹组织。 | 1 | 20000 | 20000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
10 | 显微钳 | 弯头凹凸齿，13.5cm角弯50°，CASTANEDA COOLEY齿 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
11 | 显微钳 | 弯头凹凸齿，11cm右弯，DE BAKEY齿，头长23mm |  |  | 1 | 21400 | 21400 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
12 | 显微钳 | 弯头凹凸齿，11cm左弯，DE BAKEY齿，头长23mm |  |  | 1 | 21400 | 21400 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
13 | 夹持钳 | 普通型，18cm弯,φ4mm 转流管钳 | 由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。 | 1 | 20000 | 20000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
14 | 夹持钳 | 普通型，19cm弯,φ6mm 转流管钳 |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
15 | 显微镊 | 直型直头，20cm滚花圆柄 头宽1.0mm无损伤 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织。 | 1 | 18000 | 18000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
16 | 显微镊 | 直型直头，20cm滚花圆柄 头宽φ1.0mm圈镊 钻石粉涂层 |  |  | 1 | 14000 | 14000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
17 | 显微镊 | 直型直头，20cm滚花圆柄 头宽1.5mm无损伤 |  |  | 1 | 18000 | 18000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
18 | 显微持针钳 | 直形直头，20cm滚花圆柄 头宽1.0mm 带锁扣 钻石粉涂层 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢或钛合金材质制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | 1 | 18000 | 18000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
19 | 显微持针钳 | 直形弯头，20cm滚花圆柄 头宽1.0mm 带锁扣 钻石粉涂层 |  |  | 1 | 18000 | 18000 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
20 | 吸引管 | 直型，工作长度140mm,直径2.5mm柔性 | 由冲吸管、管路和连接口组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于手术中冲洗组织或吸液。 | 1 | 850 | 850 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
21 | 器械盒 | 铝合金 带型腔 |  |  | 1 | 5500 | 5500 | 颈动脉剥脱器械包（高端）
[5 empty] | 19 |  | 261493
序号 | 名称 | 规格 | 产品描述/主要组成成分 | 预期用途 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 动静脉通路隧道器套件 | 直，φ8mm | 由手柄、内杆、外鞘和尖端组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。在使用过程中不接触血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。接触本产品的移植物应去除，不可留置于体内，也不可被再次使用。 | 用于动静脉通路手术中，构建置入人造血管（移植物）所需的皮下隧道。 | 1 | 8600 | 8600 | 外周血管
2 | 动静脉通路隧道器套件 | 微弯，φ8mm |  |  | 1 | 8600 | 8600 | 外周血管
3 | 打孔器 | 通用型，16cm φ4.5 | 骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。 | 1 | 8000 | 8000 | 外周血管
4 | 止血钳 | 弯有齿，24.0cm角弯60° 头长65mm 弯柄 2*3齿 | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 2 | 11000 | 22000 | 外周血管
5 | 止血钳 | 直有齿，24cm角弯30° 头长65mm 平柄 DE BAKEY齿 |  |  | 2 | 7500 | 15000 | 外周血管
6 | 显微镊 | 直型直头，20cm滚花圆柄 头宽1.5mm无损伤 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织。 | 2 | 18000 | 36000 | 外周血管
7 | 显微镊 | 直型直头，20cm滚花圆柄 头宽2.0mm无损伤 |  |  | 2 | 18000 | 36000 | 外周血管
8 | 显微镊 | 直型直头，20cm 头宽2.0mm 硬质合金镶片 Debakey齿 |  |  | 2 | 4200 | 8400 | 外周血管
9 | 显微镊 | 直型直头，24cm 头宽1.5mm 硬质合金镶片 Debakey齿 |  |  | 2 | 4500 | 9000 | 外周血管
10 | 剥离器 | 双头，20cm 3/4mm | 杆形设计，头部为钝口或微锐，采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于剥离或分离粘膜、组织。 | 2 | 3500 | 7000 | 外周血管
11 | 组织剪 | 弯头，18cm 超锋利 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 2 | 8000 | 16000 | 外周血管
12 | 组织剪 | 弯头，18cm窄头 超锋利硬质合金镶片 |  |  | 2 | 9000 | 18000 | 外周血管
13 | 组织剪 | 弯头，20cm窄头 超锋利硬质合金镶片 |  |  | 2 | 9000 | 18000 | 外周血管
14 | 显微钳 | 弯头凹凸齿，13.5cm角弯50°，CASTANEDA COOLEY齿 | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹组织。 | 2 | 20000 | 40000 | 外周血管
15 | 显微钳 | 弯头凹凸齿，14cm，角弯45°，头长40mm |  |  | 2 | 6850 | 13700 | 外周血管
16 | 显微钳 | 弯头凹凸齿，14cm，角弯25°，头长40mm，平柄，COOLEY齿 |  |  | 2 | 24000 | 48000 | 外周血管
17 | 显微钳 | 弯头凹凸齿，13.5cm，角弯60°，头长40mm，平柄，COOLEY齿 |  |  | 2 | 24000 | 48000 | 外周血管
18 | 持针钳 | 细针直型，23cm窄头 钨碳钢镶片5/0-6/0 Ryder | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | 2 | 3750 | 7500 | 外周血管
19 | 显微持针钳 | 直形直头，20cm流线型头部 带锁扣 头宽1.0mm钻石粉涂层 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢或钛合金材质制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | 2 | 18000 | 36000 | 外周血管
20 | 显微镊 | 直型直头，20cm滚花圆柄 直平台 头宽0.7mm钻石粉涂层 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织。 | 2 | 12600 | 25200 | 外周血管
21 | 显微止血夹 | 弯头，11cm GREGORY,左弯 DE BAKEY齿 | 为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。采用纯钛、钛合金和不锈钢等金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于手术中临时夹闭血管、组织止血。 | 2 | 20000 | 40000 | 外周血管
22 | 止血钳 | 弯有齿，25cm双角弯 头宽48mm 弯柄 DE BAKEY齿 | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 2 | 11000 | 22000 | 外周血管
[5 empty] | 41 |  | 491000
序号 | 名称 | 规格 | 产品描述/主要组成成分 | 预期用途 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 显微持针钳 | 直形弯头，16cm滚花圆柄 头宽0.3mm 带锁扣 钻石粉涂层 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢或钛合金材质制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | 1 | 16000 | 32000 | 动静脉瘘
2 | 显微剪 | 直形弯头，18cm高尔夫球柄 刃口60°刃长10mm | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 1 | 9000 | 18000 | 动静脉瘘
3 | 显微止血夹 | 直头，总长50mm,DE BAKEY齿,工作长度15mm,夹持力180g | 为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。采用纯钛、钛合金和不锈钢等金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于手术中临时夹闭血管、组织止血。 | 1 | 10000 | 20000 | 动静脉瘘
4 | 显微止血夹 | 弯头，总长45mm,DE BAKEY齿,工作长度15mm,夹持力180g |  |  | 1 | 10000 | 20000 | 动静脉瘘
5 | 显微止血夹 | 直头， 总长50mm，DIEHTEICH 横齿，工作长度15mm,夹持力80g |  |  | 1 | 10000 | 20000 | 动静脉瘘
6 | 显微镊 | 直型直头，18cm滚花圆柄 直平台 头宽0.5mm钻石粉涂层 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织。 | 2 | 12600 | 50400 | 动静脉瘘
7 | 拉钩 | 单头，18.5cm 直角球头 头长6mm | 由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于钩拉组织或皮肤。 | 1 | 1280 | 2560 | 动静脉瘘
[5 empty] | 8 |  | 162960
血管外科手术器械合计：68把、915453元