竞争性谈判文件
项 目 名 称：污染源及直饮水第三方检测服务
项 目 编 号：IMPHFW2025069
文 件 编 号：FS2025123
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2025年12月

第一章 投标人须知
投标人须知前附表
	序 号
	项   目
	内  容

	1
	采购人名称
	内蒙古自治区人民医院

	2
	项目名称
	污染源及直饮水第三方检测服务

	3
	采购范围
	污染源及直饮水第三方检测服务

	4
	供应商资格要求
	1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具备检验检测资质认定证书，许可使用CMA标志，且此项目服务期应在资质认定证书有效期之内；

3.近三年内无因环境违法行为受到环保部门行政处罚的记录；

4.不允许联合体投标。

	5
	报价相关要求
	1、投标供应商需在会议当日递交首轮报价表及响应文件。报价必须包含有关的包含与本项目有关的一切相关费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。
2、投标供应商首轮报价表及响应文件以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。    

3、报价表需要列服务项目名称、数量、单价、总价、提供服务时限等内容。

4、投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。

5、报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。

6、响应文件数量：正本1份，副本1份

	6
	会议时间及地点
	时间：2025年12月12日 上午11:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室

	7
	响应文件的组成

	供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：
1、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书
2、营业执照复印件
3、报价表
4、服务及商务要求响应表


第二章 采购内容与技术服务相关要求
一、项目名称：污染源及直饮水第三方检测服务
二、预算金额：152000.00元
三、服务期、提供服务时限
1、提供服务时限：检测报告送达院方时间不得超过采样时间起算10个自然日，采购方管理单位通知采样后到场采样时间不得超过3小时；应急检测24小时服务，接通知后1小时内到场按要求进行检测。

2、服务期：自合同生效后1年，发生不可抗力事件时间段则服务期顺延相应时间。服务期结束前，由采购人责任科室出具服务评估考核报告，服务达到合格后，可续签下一年服务合同，最多可续签两次。

五、服务要求 

1、甲方不组织统一踏勘，投标单位可自行踏勘。踏勘现场应认真复核甲方提供的参考项目量和实际情况，不允许投标方在项目中标后以增加项目量为由提出增加投资。踏勘现场后，应依照现场实际情况在投标文件中出具检测方案。

2、投标单位需在投标文件中计划报告送达时间、取样人员配置情况、取样记录单、检测报告送达记录单等。污泥取样时间以采购方通知时间为准。服务过程应依照检测方案和采购方管理部门要求主动进行服务。

3、季度为每年的1,2,3月为第一季度，4，5,6月为第二季度，7,8,9月为第三季度，10,11,12月为第四季度，以月（周、季度）为检测频次的检测项目，合同签订当月（周、季度）和合同截止当月（周、季度）均应正常开展检测，不受周、月、季度天数限制。检测项目及频次（详见附件-参考检测项目、频次表）。

4、检测单位应严格依照排污许可证要求、相关规范进行实地采样，采样前应提前一天告知业主单位，以便配合采样；如有特殊情况，则应服从采购人取样时间安排；现场取样时应由取样单位制定现场取样确认单，一式两份，采购方工作人员现场签字确认后留存一份。

5、如有检测项目超标情况（或业主单位对检测报告存在质疑），则应立即通知采购方，需要调整生产工艺的经调整后立刻重新采样复检，不需要调整工艺的在样品保质期内进行复测，采购方将不为此支付任何因复检/测产生的任何费用，所有项目免费取样复检次数每月不得少于2次。

6、出具的检测报告应具有CMA印章，且报告生成日应在CMA印章有效期内，检测单位检测专用章，骑缝章齐全。报告应三级审核签字，一式三份，其中两份纸质报告，一份PDF电子版报告（须发送至采购管理方指定电子邮箱）。检测报告由检测单位负责免费送达。 

7、污水检测对象是可能涉及含菌、病原体，可能具备传染性的医疗机构污水，中标单位取样，检测，处置等流程应自行做好防护措施。检测作业可能涉及高空、低温、狭窄空间监测作业，检测单位应自行设置警示标识、自行配备个人防护用品、检测设备、应急救援等设备和措施。如发生任何安全事故，均由中标单位负责。

8、被检测水样应依法依规妥善处置，未妥善处理造成环境污染和有害人员身体健康的情况，由中标单位负责。

9、中标单位服务期内应制作记录表。每次取样、报告收发都由采购方管理部门签字确认以记录服务情况，记录情况将作为验收评估依据之一。

10、中标单位必须具备疫情防控能力和抗突发事件能力，如突发疫情，则疫情期间不得以任何理由拒绝采样、检测和送达报告。对发生不可抗力事件期间如无法按服务要求完成检测，则顺延服务期限。

11、现场采样和送达报告均由中标单位负责，采购方将不为此支付任何费用。

12、中标单位应配合采购人和环保等相关部门检查，能够根据采购方需要提供检测原始记录。

13、服务过程必须严格遵守各项法律法规，不得篡改数据、弄虚作假，中标单位违法违规检验检测、出具报告，一经发现采购方有权无条件解除合同，并由检测单位承担一切不良后果。

14、服务过程如未经采购方管理部门同意，中标单位擅自更改检测方案、未在规定时间内送达报告、未按照要求服务，扣除合同总价的10%违约金。

15、近3年具有与本项目同类服务业绩（废水，天然气锅炉废气）。
六、付款方式

合同生效后，乙方完成合同约定全部检测、服务义务，按甲方要求出具报告并交付，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付100%合同款。

第三章 响应文件主要条款及格式样本
（项目名称）
（正本/副本）

响应文件
供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书
致：             
兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。 
我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。 
法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。
法定代表人授权代表无转委托权。
特此授权。
	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件

	授权代表人身份证正面复印件
	授权代表人身份证反面复印件


法定代表人授权代表签字：
联系电话：
授权单位法定代表人签字：
地址： 
邮箱：
电话： 
传真：
授权单位全称（公章）：                                年  月  日
二、营业执照复印件
三、首轮报价表

项目名称：                                 
	序号
	服务名称
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	提供服务时限

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含有关的包含与本项目有关的一切相关费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
二轮报价表

项目名称：                                 
	序号
	服务名称
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	提供服务时限

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含有关的包含与本项目有关的一切相关费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须提前盖章且仅用于二次报价使用，无需密封和装订在响应文件内 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
四、服务及商务要求响应表
	
	采购文件要求
	供应商响应情况
	备注

	服务要求
	1、甲方不组织统一踏勘，投标单位可自行踏勘。踏勘现场应认真复核甲方提供的参考项目量和实际情况，不允许投标方在项目中标后以增加项目量为由提出增加投资。踏勘现场后，应依照现场实际情况在投标文件中出具检测方案。

2、投标单位需在投标文件中计划报告送达时间、取样人员配置情况、取样记录单、检测报告送达记录单等。污泥取样时间以采购方通知时间为准。服务过程应依照检测方案和采购方管理部门要求主动进行服务。

3、季度为每年的1,2,3月为第一季度，4，5,6月为第二季度，7,8,9月为第三季度，10,11,12月为第四季度，以月（周、季度）为检测频次的检测项目，合同签订当月（周、季度）和合同截止当月（周、季度）均应正常开展检测，不受周、月、季度天数限制。

4、检测单位应严格依照排污许可证要求、相关规范进行实地采样，采样前应提前一天告知业主单位，以便配合采样；如有特殊情况，则应服从采购人取样时间安排；现场取样时应由取样单位制定现场取样确认单，一式两份，采购方工作人员现场签字确认后留存一份。

5、如有检测项目超标情况（或业主单位对检测报告存在质疑），则应立即通知采购方，需要调整生产工艺的经调整后立刻重新采样复检，不需要调整工艺的在样品保质期内进行复测，采购方将不为此支付任何因复检/测产生的任何费用，所有项目免费取样复检次数每月不得少于2次。

6、出具的检测报告应具有CMA印章，且报告生成日应在CMA印章有效期内，检测单位检测专用章，骑缝章齐全。报告应三级审核签字，一式三份，其中两份纸质报告，一份PDF电子版报告（须发送至采购管理方指定电子邮箱）。检测报告由检测单位负责免费送达。 

7、污水检测对象是可能涉及含菌、病原体，可能具备传染性的医疗机构污水，中标单位取样，检测，处置等流程应自行做好防护措施。检测作业可能涉及高空、低温、狭窄空间监测作业，检测单位应自行设置警示标识、自行配备个人防护用品、检测设备、应急救援等设备和措施。如发生任何安全事故，均由中标单位负责。

8、被检测水样应依法依规妥善处置，未妥善处理造成环境污染和有害人员身体健康的情况，由中标单位负责。

9、中标单位服务期内应制作记录表。每次取样、报告收发都由采购方管理部门签字确认以记录服务情况，记录情况将作为验收评估依据之一。

10、中标单位必须具备疫情防控能力和抗突发事件能力，如突发疫情，则疫情期间不得以任何理由拒绝采样、检测和送达报告。对发生不可抗力事件期间如无法按服务要求完成检测，则顺延服务期限。

11、现场采样和送达报告均由中标单位负责，采购方将不为此支付任何费用。

12、中标单位应配合采购人和环保等相关部门检查，能够根据采购方需要提供检测原始记录。

13、服务过程必须严格遵守各项法律法规，不得篡改数据、弄虚作假，中标单位违法违规检验检测、出具报告，一经发现采购方有权无条件解除合同，并由检测单位承担一切不良后果。

14、服务过程如未经采购方管理部门同意，中标单位擅自更改检测方案、未在规定时间内送达报告、未按照要求服务，扣除合同总价的10%违约金。

15、近3年具有与本项目同类服务业绩（废水，天然气锅炉废气）。
	
	

	提供服务时限
	检测报告送达院方时间不得超过采样时间起算10个自然日，采购方管理单位通知采样后到场采样时间不得超过3小时；应急检测24小时服务，接通知后1小时内到场按要求进行检测。
	
	

	服务期
	自合同生效后1年，发生不可抗力事件时间段则服务期顺延相应时间。服务期结束前，由采购人责任科室出具服务评估考核报告，服务达到合格后，可续签下一年服务合同，最多可续签两次。


	
	


