询价通知书
项 目 名 称：人脸识别系统采购
项 目 编 号：IMPHWP2026004 
文 件 编 号：FS2026010
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2026年3月

投标人须知

投标人须知前附表
	序 号
	项   目
	内  容

	1
	采购人名称
	内蒙古自治区人民医院

	2
	项目名称
	人脸识别系统采购

	3
	采购范围
	人脸识别系统采购

	4
	供应商
资格要求
	1、供应商必须具备独立法人资格；

2、本项目不接受联合体投标。

	5
	报价相关要求
	1.投标供应商需在会议当日递交报价表。

2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。    

3.报价表需要列明货物品牌、型号、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。

4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。

5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。

6.响应文件数量：正本1份，副本1份

	6
	会议时间及地点
	时间：2026年3月17日 上午9:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室

	7
	响应文件的组成

	供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：
法定代表人身份证或法定代表人授权委托书
2. 报价表
3. 技术参数及商务要求响应表。


第一章 采购内容与技术服务相关要求
一、项目名称

内蒙古自治区人民医院人脸识别系统采购项目

二、预算金额

内蒙古自治区人民医院人脸识别系统采购项目预算90000元。

三、投标单位资质要求

投标人必须具备安防二级及以上资质。

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

投标单位所提供货需满足《关于全市三级医院安全防范工作的通报》相关要求。

四、项目要求（概况/范围/内容）

1、本项目不接受联合体投标。

2、要求安装的设备要符合采购人要求，与采购人现有监控系统设备适配兼容且稳定运行，完成与公安局系统的对接工作。                                            

3、中标单位安装前向采购人提供安装方案，必须按照采购人确定的方案、系统功能、设备材料、点位分布图，完成整个项目的设备供应及安装调试。                                                                                    

4、投标单位工程使用的材料、设备必须符合方案的规定，否则采购人有权要求投标单位更换，有关费用由投标单位承担。   

5、投标报价包括货物、安装、运输供货、辅料、包质量合格，包安装现场安全、包验收合格并出验收报告、包人员培训及设备调试、售后服务、技术资料等全部费用，不得追加金额。 

6、投标单位人员及能力要求：乙方须体现安防工程设计、施工和运维服务能力。 

7、本项目不接受联合体投标，不允许外包。

五、技术要求

(1)视频监控系统设置要符合公安厅《关于贯彻治安系统“五个重点攻坚”具体任务清单》要求》，视频监控系统联网应符合GB/T28181的相关要求；

(2)视频监控系统摄像机要采用400万及以上人脸识别高清摄像机；

(3)视频监控系统摄像机要具有音频和防雷功能；

(4) 摄像机应选用具有良好防尘防水性能并具有内置补光灯。摄像机应采用有线数据传输方式回传，在有线网络难以覆盖的个别前端点位,在确保安全传输的前提下，可采用无线数据传输方式。；

(5)纯人像场景:室内出入口一般为纯人像场景。尽量安装在行人方向正上方，左右偏角宜控制在30°内，安装高度(h)宜控制在2.2-3米，俯仰角a应在15度之内(推荐10度)，监控覆盖宽度宜控制在4米以内，人脸抓拍像素宜高于110*110像素。

(6)人车混合抓拍场景:医院室外出入口等位置一般为人车混合抓拍场景，摄像机安装高度宜控制在3米-4米。俯视角α应控制在15°以内，水平偏转角度β人脸不超过15°，车辆不超过30°。人脸抓拍像素宜不低于80*80。监控覆盖宽度宜控制在6米以内。(6)视频监控图像保存不少于90天

人脸识别系统点位设置情况

	位置
	数量（台）
	安装位置

	心脏中心
	2个口
	南正门和北侧后门

	肿瘤中心
	2个口
	正门入口和东门大厅

	A座
	2个口
	北门和西门出口

	儿科急诊
	1个口
	门诊楼内

	西职工通道
	1个口
	门诊楼内

	北职工通道
	1个口
	门诊楼内

	放射治疗科
	2个口
	南门入口和西走廊门入口

	教学楼
	2个口
	北侧正门入口和

北侧东小门入口

	共计：13台


六、质量要求

1、质保期自验收合格之日起3年，质保期内如有损坏免费维修更换，免费提供常用维修零配件。设备器材必须按照合同规定及施工方案的产品品牌、型号，符合有关国家、自治区质量标准和现行规范，完工后整个系统进行全面测试，确保各项指标达到设计要求，保修期内要有专业技术人员负责本项目。

2、投标单位应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标单位应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，投标单位应对本项目任何缺陷或故障负全部责任，出现上述情况，投标单位应在收到采购人通知后，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失采购人有权索赔。 

3、 投标单位提供的货物符合合同规定的质量、规格和性能的要求，必须是原装正品，严禁提供假冒伪劣产品。一经发现有假冒伪劣产品，采购方有权解除协议，且因此而产生的一切费用和责任由投标方承担。

4、投标人须提供所投产品由国家权威部门出具的质量鉴定证书或检测报告。                 

七、售后服务

1、提供给采购人详细的设备清单及相应的使用手册；


2、保修期内，如系统发现故障，在采购人接到采购人通知2小时内响应，24小时内投标单位指派的专业技术人员、服务人员必须到达采购人现场解决问题，对设备出现的较大问题，投标单位维修或更换解决时间不超过3天，不得影响采购人对该系统的正常使用，投标单位免收一切费用。

3、提供相应的售后服务承诺，并附在投标文件中。

4、投标人需提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标人应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由投标单位履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。投标方所投标的货物，在本地必须拥有一定的技术支持和后续服务能力，并提供所投货物的原厂授权维修站明细表及证明文件，以及该机构的详细资料（包括拥有技术/维修工程师的人员名单及其职称；机构名称、联系方式、负责人、详细地址）。

八、验收方式

1、本项目合同签订后，投标单位需在7天内完成安装调试工作，稳定运行30天后由采购人组织相关部门对项目进行验收。

2、货物到场安装前由采购人对设备进行进场验收，中标供应商提供随货同行单和货物合格证， 采购人验收合格方可进行安装。          

3、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或不可抗力等造成工期延期的，经买、卖双方签字认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。                                                                               

4、本监控项目若由于系统器材质量问题，经检验影响验收，投标单位必须无偿更换，直到达到验收标准。

九、付款方式

分期付款，验收合格后乙方提供付款凭证后付90％，1年后结清剩余10％货款。

	内蒙古自治区人民医院人脸识别设备清单

	

	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	人脸采集摄像机
	1. 摄像机像素≥400万，分辨率≥2560x1440@25fps，分辨力≥1600TVL。
2. 传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS。
3. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
4. 内置GPU芯片，算力性能≥1.5TOPS。
5. 宽动态能力≥58dB。
6. 支持三码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流最高≥1920x1080@25fps。
7. 丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
8. 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。
9. 支持Micro SD/TF卡，实配视频存储专用内存卡容量≥128GB。
10. 支持人脸、人体、机动车、非机动车抓拍，并支持大小图上传。
11. 设备外壳防护等级≥IP67。
12. 最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux，支持白光或暖光补光。
13. 支持以太网接口。
14. 支持GA/1400传输协议。
15. 视频传输支持GB28181/ONVIF协议。
16. 工作温度-30°C～60°C，湿度小于95%（无凝结）。
17. 镜头：电动变焦镜头，光学变焦≥4倍。
18. 应预留软件版本迭代升级接口，支持摄像机软件版本的批量升级。
19. 可对设定区域内不少于60个移动的人脸图片进行检测和抓拍。
20. 只在人脸质量达到预设值时才对人脸抓拍，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
21. GA1400支持国标扩展协议，同一人脸、人体数据必须进行关联。
22. 1分钟内通过100人平均抓拍率≥90%。
	台
	13
	1965
	25545
	

	2
	泛智能超脑
	1.5U机架式5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器
【硬件规格】
存储接口：5个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出口
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
【智能模式】
产品具备两种工作模式，整机搭载2颗AI引擎，可灵活应对不同的应用需求
模式一：文搜模式（默认） 
1颗文搜引擎，1颗以图搜图引擎
模式二：非文搜模式（通用智能分析）
2颗引擎均可独立配置（6选1）：目标识别、周界防范、周界大模型二次分析、视频结构化、以图搜图、高空抛物
【智能应用】
一、智能文搜
支持文搜功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标支持人，车，非机动车以及附属物的开放式属性检索
支持秒级检索响应，检索结果快速返回
视频流（普通IPC）：4路视频流（2MP)
图片流：16路图片流
单颗文搜引擎分析能力：16路图片流
使用文搜功能需要同时开启以图搜图引擎，单颗以图搜图引擎分析能力：16路图片流或4路2MP/2路4MP/1路8MP视频流
二、以图搜图
支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索
图片流：16路图片流
单颗AI引擎分析能力：16路图片流
三、目标识别应用：
支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张
视频流：16路视频流（4MP）
图片流：16路图片流
目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重
目标应用：签到、频次（高频、低频）
单颗AI引擎分析能力：16路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流
四、周界防范应用：
支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动
支持大模型周界的二次分析功能
视频流：16路视频流（2MP）
图片流：16路图片流大模型周界防范
单颗AI引擎分析能力：16路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流
五、视频结构化应用：
支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警
视频流：12路视频流（2MP）
单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流
六、高空抛物检测应用：
支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源
视频流：12路视频流（4MP）
单颗AI引擎分析能力：6路4MP/4路8MP视频流
	台
	1
	17000
	17000
	

	3
	存储硬盘
	监控级 12T
	块
	3
	4000
	12000
	

	4
	交换机
	4口千兆交换机+1光口 POE
	台
	13
	700
	9100
	

	5
	汇聚交换机
	12电口12光口千兆交换机，交换容量≥56Gbps,包转发率≥41.66Mpps
	台
	1
	2455
	2455
	

	6
	光模块
	千兆单模
	个
	30
	130
	3900
	

	7
	光缆
	6芯国标光缆
	米
	3000
	5
	15000
	

	8
	网线
	超六类非屏蔽网线国标
	米
	400
	5
	2000
	

	9
	电源线
	RVV2.5*3平方
	米
	500
	6
	3000
	

	合计：
	人民币大写：玖万元整
	90000
	


第三章 响应文件主要条款及格式样本
（项目名称）
（正本/副本）

响应文件
供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书
致：             
兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。 
我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。 
法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。
法定代表人授权代表无转委托权。
特此授权。
	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件

	授权代表人身份证正面复印件
	授权代表人身份证反面复印件


法定代表人授权代表签字：
联系电话：
授权单位法定代表人签字：
地址： 
邮箱：
电话： 
传真：
授权单位全称（公章）：                                年  月  日
二、营业执照复印件
三、报价表

项目名称：                                 
	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含本采购货物的供货、运输费、搬运、售后服务及税金等一切费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
四、技术参数及商务要求响应表

	序号
	货物名称
	技术参数及商务要求
	供应商响应情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	售后服务
	
	


